## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Ottobre 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 |  | 2.3548 | 100 |  | 8.1939 | 100 |  | 5.8377 | 100 |  | 140.8281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0103 | 100 |  | 6.5352 | 100 |  | 13.9293 | 100 |  | 8.8433 | 100 |  | 145.7865 | 100 |  | 1010.667 | 100 |  | 51090.6092 | 100 |  | 889.1064 | 100 |  | 8.2834 | 100 | 27
13 |  | 5.4635 | 100 |  | 10.4579 | 100 |  | 6.0799 | 100 |  | 163.3158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34975 | 100 |  | 3.7382 | 100 |  | 13.6353 | 100 |  | 9.0745 | 100 |  | 159.6549 | 100 |  | 1012.069 | 100 |  | 54438.7817 | 100 |  | 886.6025 | 100 |  | 7.9341 | 100 | 47
14 |  | 5.9241 | 100 |  | 9.0481 | 100 |  | 6.4159 | 100 |  | 166.2844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.03207 | 100 |  | 3.1732 | 100 |  | 13.6341 | 100 |  | 9.3703 | 100 |  | 166.1695 | 100 |  | 1012.229 | 100 |  | 54059.2044 | 100 |  | 883.8981 | 100 |  | 7.5135 | 100 | 48
15 |  | 5.887 | 100 |  | 5.5444 | 100 |  | 6.4752 | 100 |  | 161.9369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8181 | 100 |  | 13.4813 | 100 |  | 9.5251 | 100 |  | 167.3494 | 100 |  | 1011.7329 | 100 |  | 53970.2298 | 100 |  | 885.4624 | 100 |  | 7.449 | 100 | 48
16 |  | 5.6534 | 100 |  | 6.3695 | 100 |  | 6.6299 | 100 |  | 160.312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0084156 | 100 |  | 2.8409 | 100 |  | 13.449 | 100 |  | 9.7816 | 100 |  | 168.8186 | 100 |  | 1012.1945 | 100 |  | 53824.4111 | 100 |  | 893.3037 | 100 |  | 7.1749 | 100 | 48
17 |  | 5.547 | 100 |  | 6.7671 | 100 |  | 6.7965 | 100 |  | 160.6586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.011504 | 100 |  | 2.8203 | 100 |  | 13.3244 | 100 |  | 10.0211 | 100 |  | 170.3567 | 100 |  | 1012.0039 | 100 |  | 53740.477 | 100 |  | 894.219 | 100 |  | 6.8807 | 100 | 48
18 |  | 5.6449 | 100 |  | 4.3298 | 100 |  | 6.5535 | 100 |  | 168.8875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.02938 | 100 |  | 2.6886 | 91.6667 |  | 13.4292 | 100 |  | 9.7197 | 100 |  | 167.9397 | 100 |  | 1009.6568 | 100 |  | 53668.971 | 100 |  | 888.6703 | 100 |  | 7.3515 | 100 | 48
19 |  | 5.6044 | 100 |  | 5.4153 | 100 |  | 6.3991 | 100 |  | 162.5729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.033187 | 100 |  | 2.8795 | 100 |  | 13.6835 | 100 |  | 9.5833 | 100 |  | 163.6676 | 100 |  | 1004.802 | 100 |  | 53744.6621 | 100 |  | 891.466 | 100 |  | 7.4942 | 100 | 48
20 |  | 5.0587 | 100 |  | 5.7459 | 100 |  | 5.9992 | 100 |  | 162.2751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13848 | 100 |  | 2.9479 | 100 |  | 13.9054 | 100 |  | 9.7401 | 100 |  | 163.5739 | 100 |  | 1006.7215 | 100 |  | 53200.7954 | 100 |  | 881.2682 | 100 |  | 7.749 | 100 | 16
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.4122 | 100 |  | 6.8874 | 100 |  | 6.4136 | 100 |  | 161.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13606 | 100 |  | 3.2491 | 98.9418 |  | 13.5648 | 100 |  | 9.5375 | 100 |  | 164.7187 | 100 |  | 1010.4987 | 100 |  | 53686.9412 | 100 |  | 888.7657 | 100 |  | 7.4762 | 100 | 378
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/11/2024 01:11:37
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Ottobre 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 4.4149 | 100 |  | 1.1037 | 100 |  | 6.3088 | 100 |  | 148.8263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7898 | 100 |  | 13.9713 | 100 |  | 10.8498 | 100 |  | 156.5211 | 100 |  | 1007.1458 | 100 |  | 51354.4123 | 100 |  | 919.7022 | 100 |  | 8.4895 | 100 | 48
02 |  | 5.7303 | 100 |  | 2.9628 | 100 |  | 7.0257 | 100 |  | 157.9564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6803 | 100 |  | 13.4858 | 100 |  | 11.4234 | 100 |  | 163.5317 | 100 |  | 1001.6263 | 100 |  | 54391.3674 | 100 |  | 921.0418 | 100 |  | 7.7157 | 100 | 48
03 |  | 5.8531 | 100 |  | 1.5588 | 100 |  | 7.0971 | 100 |  | 150.2268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.032442 | 100 |  | 2.6949 | 100 |  | 13.2611 | 100 |  | 12.5403 | 100 |  | 163.6896 | 100 |  | 997.5594 | 100 |  | 54094.3713 | 100 |  | 914.8731 | 100 |  | 7.492 | 100 | 48
04 |  | 5.3447 | 100 |  | 0.9697 | 100 |  | 6.6437 | 100 |  | 152.9477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.031238 | 100 |  | 2.8044 | 100 |  | 13.788 | 100 |  | 11.3532 | 100 |  | 159.2965 | 100 |  | 1000.7926 | 100 |  | 55234.4874 | 100 |  | 902.3567 | 100 |  | 8.2248 | 100 | 42
05 |  | 5.8685 | 100 |  | 1.0211 | 100 |  | 6.9714 | 100 |  | 162.2877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.605 | 100 |  | 13.3226 | 100 |  | 11.0907 | 100 |  | 161.4399 | 100 |  | 1002.559 | 100 |  | 55302.2544 | 100 |  | 923.1096 | 100 |  | 7.8487 | 100 | 48
06 |  | 5.4168 | 100 |  | 3.5226 | 100 |  | 6.9193 | 100 |  | 163.2429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.062933 | 100 |  | 2.6201 | 100 |  | 13.3081 | 100 |  | 11.2243 | 100 |  | 161.4471 | 100 |  | 1003.9778 | 100 |  | 55706.7489 | 100 |  | 929.5664 | 100 |  | 7.8201 | 100 | 48
07 |  | 4.4732 | 97.9167 |  | 3.2404 | 97.9167 |  | 7.0113 | 97.9167 |  | 157.1321 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.96945 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 2.7342 | 97.9167 |  | 13.5974 | 97.9167 |  | 11.7306 | 97.9167 |  | 164.1822 | 100 |  | 1007.4333 | 100 |  | 55079.4112 | 97.9167 |  | 927.7452 | 100 |  | 7.8512 | 100 | 48
08 |  | 4.3073 | 93.75 |  | 0.86854 | 93.75 |  | 6.9278 | 93.75 |  | 151.4626 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 1.1524 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 2.7241 | 93.75 |  | 13.5364 | 93.75 |  | 11.7938 | 93.75 |  | 164.9408 | 100 |  | 1005.8865 | 100 |  | 54809.5516 | 93.75 |  | 929.5988 | 100 |  | 7.9717 | 100 | 48
09 |  | 5.4899 | 93.75 |  | 3.1167 | 93.75 |  | 7.0057 | 93.75 |  | 151.0764 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 0.88247 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 2.7218 | 93.75 |  | 13.4292 | 93.75 |  | 11.6462 | 93.75 |  | 165.6947 | 100 |  | 1003.1901 | 100 |  | 55488.3428 | 93.75 |  | 932.4022 | 100 |  | 7.8341 | 100 | 48
10 |  | 5.1121 | 100 |  | 2.3473 | 100 |  | 6.6712 | 100 |  | 160.6021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.085122 | 100 |  | 2.825 | 100 |  | 13.6996 | 100 |  | 11.4002 | 100 |  | 163.3987 | 100 |  | 999.7716 | 100 |  | 55227.5241 | 100 |  | 919.5576 | 100 |  | 8.2334 | 100 | 47
11 |  | 5.5257 | 100 |  | 1.1022 | 100 |  | 6.8732 | 100 |  | 163.6072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0080411 | 100 |  | 2.7346 | 100 |  | 13.5018 | 100 |  | 11.2655 | 100 |  | 165.6389 | 100 |  | 1002.9045 | 100 |  | 55609.3494 | 100 |  | 923.8116 | 100 |  | 8.1675 | 100 | 48
12 |  | 4.6688 | 100 |  | 1.3091 | 100 |  | 6.6745 | 100 |  | 160.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7478 | 100 |  | 13.6757 | 100 |  | 11.4184 | 100 |  | 161.0186 | 100 |  | 1007.5426 | 100 |  | 55323.0139 | 100 |  | 939.6005 | 100 |  | 8.0627 | 100 | 48
13 |  | 5.6437 | 100 |  | 1.109 | 100 |  | 6.6691 | 100 |  | 152.7643 | 100 |  | 0.52705 | 100 |  | 0.50024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8272 | 100 |  | 13.8166 | 100 |  | 11.8073 | 100 |  | 163.1962 | 100 |  | 1009.7735 | 100 |  | 55048.353 | 100 |  | 908.5687 | 100 |  | 8.2749 | 100 | 25
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.206 | 98.8215 |  | 1.8982 | 98.8215 |  | 6.8375 | 98.8215 |  | 156.5979 | 98.8215 |  | 0.022447 | 98.8215 |  | 0.82474 | 98.8215 |  | 0 | 98.8215 |  | 0.017507 | 98.8215 |  | 2.7269 | 98.8215 |  | 13.5574 | 98.8215 |  | 11.4906 | 98.8215 |  | 162.6248 | 100 |  | 1003.6675 | 100 |  | 54803.0687 | 98.8215 |  | 923.2021 | 100 |  | 7.9856 | 100 | 594
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/11/2024 01:13:00
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl