## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Agosto 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 |  | 0.60208 | 100 |  | 29.5632 | 100 |  | 6.0278 | 100 |  | 129.3071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10173 | 100 |  | 6.1287 | 100 |  | 13.2487 | 100 |  | 9.9577 | 100 |  | 153.8913 | 100 |  | 1003.2938 | 100 |  | 49585.2288 | 100 |  | 876.5936 | 100 |  | 8.3975 | 100 | 32
07 |  | 3.4291 | 100 |  | 21.7614 | 100 |  | 6.1586 | 100 |  | 148.1929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.09416 | 100 |  | 4.0856 | 100 |  | 13.9046 | 100 |  | 9.8452 | 100 |  | 162.8445 | 100 |  | 1004.2403 | 100 |  | 51474.6232 | 100 |  | 872.2573 | 100 |  | 8.7582 | 100 | 48
08 |  | 5.633 | 100 |  | 19.0763 | 100 |  | 6.2144 | 100 |  | 142.9031 | 100 |  | 0.00038824 | 100 |  | 2.5228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34655 | 100 |  | 3.5748 | 100 |  | 13.2051 | 100 |  | 9.8736 | 100 |  | 160.5687 | 100 |  | 1005.4753 | 100 |  | 51619.6565 | 100 |  | 879.2197 | 100 |  | 8.63 | 100 | 48
09 |  | 5.2311 | 100 |  | 24.3648 | 100 |  | 6.2357 | 100 |  | 166.5213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15379 | 100 |  | 3.7504 | 100 |  | 13.6027 | 100 |  | 9.9717 | 100 |  | 160.2523 | 100 |  | 1007.2221 | 100 |  | 52195.9017 | 100 |  | 874.9294 | 100 |  | 8.6181 | 100 | 45
10 |  | 5.5475 | 100 |  | 19.0402 | 100 |  | 6.4854 | 100 |  | 163.5368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1973 | 100 |  | 3.8196 | 100 |  | 13.4484 | 100 |  | 10.5466 | 100 |  | 163.1245 | 100 |  | 1008.9225 | 100 |  | 52124.835 | 100 |  | 883.1531 | 100 |  | 8.1698 | 100 | 48
11 |  | 5.3518 | 100 |  | 21.99 | 100 |  | 6.359 | 100 |  | 146.962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.066008 | 100 |  | 3.774 | 100 |  | 13.5317 | 100 |  | 10.0626 | 100 |  | 160.6737 | 100 |  | 1007.5641 | 100 |  | 52083.3837 | 100 |  | 878.7934 | 100 |  | 8.3854 | 100 | 23
12 |  | 4.391 | 100 |  | 22.5753 | 100 |  | 6.1822 | 100 |  | 148.5856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21487 | 100 |  | 3.8026 | 100 |  | 13.7319 | 100 |  | 9.7292 | 100 |  | 159.907 | 100 |  | 1005.1561 | 100 |  | 51356.4466 | 100 |  | 872.8306 | 100 |  | 8.4845 | 100 | 46
13 |  | 5.9584 | 100 |  | 18.6888 | 100 |  | 6.3993 | 100 |  | 161.4783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23154 | 100 |  | 4.0246 | 100 |  | 13.5922 | 100 |  | 9.9295 | 100 |  | 164.5543 | 100 |  | 1003.2572 | 100 |  | 52126.6666 | 100 |  | 868.6939 | 100 |  | 8.2656 | 100 | 47
14 |  | 5.5379 | 100 |  | 24.6042 | 100 |  | 6.3176 | 100 |  | 158.352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23294 | 100 |  | 3.6532 | 100 |  | 13.1474 | 100 |  | 9.8483 | 100 |  | 164.1783 | 100 |  | 1004.2578 | 100 |  | 52007.1349 | 100 |  | 867.0071 | 100 |  | 8.3571 | 100 | 48
15 |  | 5.9845 | 100 |  | 20.2587 | 100 |  | 6.2952 | 100 |  | 164.9903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15224 | 100 |  | 3.9374 | 100 |  | 13.7182 | 100 |  | 9.5023 | 100 |  | 163.5638 | 100 |  | 1006.769 | 100 |  | 52240.5353 | 100 |  | 873.5565 | 100 |  | 8.3959 | 100 | 48
16 |  | 4.3797 | 100 |  | 21.6932 | 100 |  | 5.8776 | 100 |  | 154.4792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35442 | 100 |  | 4.1553 | 100 |  | 13.8559 | 100 |  | 9.255 | 100 |  | 155.5785 | 100 |  | 1007.268 | 100 |  | 51698.5133 | 100 |  | 875.4324 | 100 |  | 8.653 | 100 | 15
17 |  | 5.3299 | 100 |  | 23.4877 | 100 |  | 6.0888 | 100 |  | 154.2287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30495 | 100 |  | 3.6837 | 100 |  | 13.5125 | 100 |  | 9.9173 | 100 |  | 156.0685 | 100 |  | 1005.4697 | 100 |  | 52676.9866 | 100 |  | 870.1683 | 100 |  | 8.4895 | 100 | 43
18 |  | 3.9975 | 100 |  | 23.9468 | 100 |  | 5.8917 | 100 |  | 156.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26195 | 100 |  | 3.7863 | 100 |  | 13.6415 | 100 |  | 9.4923 | 100 |  | 149.9505 | 100 |  | 1001.7149 | 100 |  | 50728.2055 | 100 |  | 877.1388 | 100 |  | 8.3341 | 100 | 47
19 |  | 5.3133 | 100 |  | 17.8005 | 100 |  | 6.1314 | 100 |  | 155.5397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.089427 | 100 |  | 3.8826 | 97.9167 |  | 13.4647 | 100 |  | 9.725 | 100 |  | 159.262 | 100 |  | 1000.268 | 100 |  | 52492.5413 | 100 |  | 874.4159 | 100 |  | 8.5261 | 100 | 48
20 |  | 5.5297 | 100 |  | 18.5328 | 100 |  | 6.0975 | 100 |  | 156.9625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33746 | 100 |  | 4.159 | 100 |  | 13.7614 | 100 |  | 9.7843 | 100 |  | 159.7108 | 100 |  | 1000.5502 | 100 |  | 53087.5093 | 100 |  | 873.2128 | 100 |  | 8.5199 | 100 | 47
21 |  | 5.1983 | 100 |  | 18.1647 | 100 |  | 6.1963 | 100 |  | 161.3014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27982 | 100 |  | 4.5551 | 100 |  | 13.8081 | 100 |  | 10.3067 | 100 |  | 159.1279 | 100 |  | 1003.2477 | 100 |  | 52681.1897 | 100 |  | 876.5788 | 100 |  | 8.2459 | 100 | 48
22 |  | 4.6624 | 100 |  | 25.7664 | 100 |  | 6.1505 | 100 |  | 157.9619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19264 | 100 |  | 4.5282 | 100 |  | 13.6427 | 100 |  | 10.3402 | 100 |  | 154.7038 | 100 |  | 1004.1481 | 100 |  | 52451.0614 | 100 |  | 873.6184 | 100 |  | 8.3142 | 100 | 37
23 |  | 5.6823 | 100 |  | 21.8645 | 100 |  | 6.2758 | 100 |  | 161.4754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2392 | 100 |  | 3.6528 | 100 |  | 13.4891 | 100 |  | 10.4021 | 100 |  | 158.0622 | 100 |  | 1006.5325 | 100 |  | 52494.7205 | 100 |  | 874.3134 | 100 |  | 8.2914 | 100 | 48
24 |  | 5.7358 | 100 |  | 22.1248 | 100 |  | 6.4233 | 100 |  | 149.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16521 | 100 |  | 3.3926 | 100 |  | 13.1327 | 100 |  | 10.7323 | 100 |  | 160.7209 | 100 |  | 1008.4469 | 100 |  | 52713.4536 | 100 |  | 874.3653 | 100 |  | 8.1881 | 100 | 48
25 |  | 5.866 | 100 |  | 17.6086 | 100 |  | 6.3311 | 100 |  | 153.3518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.131 | 100 |  | 3.6438 | 100 |  | 13.4271 | 100 |  | 10.7344 | 100 |  | 159.4878 | 100 |  | 1006.5116 | 100 |  | 52133.3454 | 100 |  | 878.1567 | 100 |  | 8.2937 | 100 | 48
26 |  | 1.4248 | 100 |  | 3.8568 | 100 |  | 4.1912 | 100 |  | 89.9626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4821 | 100 |  | 14.5745 | 100 |  | 9.0569 | 100 |  | 139.1016 | 100 |  | 1004.7178 | 100 |  | 47078.7728 | 100 |  | 861.566 | 100 |  | 9.6184 | 100 | 13
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 |  | 4.7008 | 100 |  | 13.6036 | 100 |  | 6.2221 | 100 |  | 140.3545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8788 | 90 |  | 13.5792 | 100 |  | 10.3033 | 100 |  | 153.6077 | 100 |  | 1007.934 | 100 |  | 52303.0203 | 100 |  | 876.29 | 100 |  | 8.3455 | 100 | 20
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 |  | 4.516 | 100 |  | 28.0394 | 100 |  | 6.1826 | 100 |  | 153.252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17044 | 100 |  | 3.4139 | 100 |  | 13.7835 | 100 |  | 10.1793 | 100 |  | 157.3191 | 100 |  | 1007.0797 | 100 |  | 51902.2731 | 100 |  | 876.6824 | 100 |  | 8.4868 | 100 | 35
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.9829 | 100 |  | 21.2521 | 100 |  | 6.1904 | 100 |  | 153.9327 | 100 |  | 2.0038e-05 | 100 |  | 2.6619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19859 | 100 |  | 3.9284 | 99.6774 |  | 13.5598 | 100 |  | 10.0213 | 100 |  | 159.0921 | 100 |  | 1005.0439 | 100 |  | 51974.439 | 100 |  | 874.5249 | 100 |  | 8.4267 | 100 | 930
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/09/2024 01:10:35
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Agosto 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 5.7617 | 100 |  | 3.7343 | 100 |  | 6.9321 | 100 |  | 160.161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0197 | 100 |  | 12.9022 | 100 |  | 10.6888 | 100 |  | 153.4792 | 100 |  | 1002.3561 | 100 |  | 52223.626 | 100 |  | 923.1525 | 100 |  | 8.1954 | 100 | 36
02 |  | 5.9208 | 100 |  | 0.63762 | 100 |  | 6.9942 | 100 |  | 153.6068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1101 | 100 |  | 13.302 | 100 |  | 10.5955 | 100 |  | 157.2908 | 100 |  | 1000.2214 | 100 |  | 52872.8003 | 100 |  | 911.2863 | 100 |  | 8.2003 | 100 | 48
03 |  | 5.866 | 100 |  | 1.1697 | 100 |  | 7.0451 | 100 |  | 140.8422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3796 | 93.75 |  | 12.9627 | 100 |  | 10.7155 | 100 |  | 158.1481 | 100 |  | 998.0048 | 100 |  | 53077.1091 | 100 |  | 914.0486 | 100 |  | 8.1139 | 100 | 48
04 |  | 5.8613 | 100 |  | 1.6935 | 100 |  | 7.3393 | 100 |  | 157.9121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.759 | 100 |  | 12.6086 | 100 |  | 11.645 | 100 |  | 158.7892 | 100 |  | 998.8689 | 100 |  | 53248.5118 | 100 |  | 935.6358 | 100 |  | 7.7094 | 100 | 48
05 |  | 4.5732 | 100 |  | 3.3892 | 100 |  | 7.1802 | 100 |  | 154.6479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8348 | 100 |  | 12.853 | 100 |  | 11.602 | 100 |  | 158.9145 | 100 |  | 999.8818 | 100 |  | 51981.7034 | 100 |  | 948.2248 | 100 |  | 7.7318 | 100 | 25
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 |  | 6.1832 | 100 |  | 1.5703 | 100 |  | 7.0121 | 100 |  | 143.669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8673 | 100 |  | 12.9753 | 100 |  | 11.6196 | 100 |  | 160.6613 | 100 |  | 1001.9424 | 100 |  | 53367.2722 | 100 |  | 923.3208 | 100 |  | 8.2138 | 100 | 37
08 |  | 5.9665 | 100 |  | 2.4086 | 100 |  | 7.0459 | 100 |  | 156.5013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8285 | 100 |  | 12.9293 | 100 |  | 11.5076 | 100 |  | 162.2324 | 100 |  | 1002.9862 | 100 |  | 53273.9132 | 100 |  | 931.1896 | 100 |  | 8.2539 | 100 | 48
09 |  | 5.7593 | 100 |  | 0.52047 | 100 |  | 6.8456 | 100 |  | 166.8043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9714 | 100 |  | 13.5383 | 100 |  | 11.6568 | 100 |  | 159.7205 | 100 |  | 1004.6226 | 100 |  | 53314.8414 | 100 |  | 913.365 | 100 |  | 8.5206 | 100 | 48
10 |  | 5.9105 | 100 |  | 1.3116 | 100 |  | 7.0674 | 100 |  | 162.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8433 | 100 |  | 12.9443 | 100 |  | 12.0757 | 100 |  | 160.3175 | 100 |  | 1006.4038 | 100 |  | 52883.8338 | 100 |  | 933.4004 | 100 |  | 8.224 | 100 | 48
11 |  | 6.2616 | 100 |  | 2.7144 | 100 |  | 7.0373 | 100 |  | 158.7758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0031483 | 100 |  | 1.8686 | 100 |  | 13.1314 | 100 |  | 11.608 | 100 |  | 160.9153 | 100 |  | 1005.8854 | 100 |  | 52616.2666 | 100 |  | 929.6162 | 100 |  | 8.3572 | 100 | 48
12 |  | 5.5724 | 100 |  | 1.5006 | 100 |  | 6.9624 | 100 |  | 148.463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9718 | 100 |  | 13.508 | 100 |  | 11.3436 | 100 |  | 162.4389 | 100 |  | 1002.6612 | 100 |  | 53171.3052 | 100 |  | 919.4165 | 100 |  | 8.4762 | 100 | 48
13 |  | 5.7632 | 100 |  | 1.1701 | 100 |  | 6.7903 | 100 |  | 146.6992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8784 | 100 |  | 13.1515 | 100 |  | 11.6197 | 100 |  | 159.9181 | 100 |  | 1000.8606 | 100 |  | 51888.7721 | 100 |  | 917.7252 | 100 |  | 8.3522 | 100 | 48
14 |  | 5.7952 | 100 |  | 2.3669 | 100 |  | 6.7761 | 100 |  | 166.723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9826 | 100 |  | 13.5339 | 100 |  | 11.1281 | 100 |  | 163.1569 | 100 |  | 1001.848 | 100 |  | 53078.0908 | 100 |  | 909.5607 | 100 |  | 8.6408 | 100 | 48
15 |  | 6.4149 | 100 |  | 1.9647 | 100 |  | 6.8343 | 100 |  | 169.9269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.932 | 100 |  | 13.3951 | 100 |  | 10.8811 | 100 |  | 163.7456 | 100 |  | 1004.2742 | 100 |  | 53251.7813 | 100 |  | 914.9004 | 100 |  | 8.5366 | 100 | 48
16 |  | 3.4869 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 5.8686 | 100 |  | 136.5607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.027685 | 100 |  | 1.8986 | 100 |  | 13.4152 | 100 |  | 10.6818 | 100 |  | 152.6805 | 100 |  | 1005.0396 | 100 |  | 48705.1633 | 100 |  | 921.1527 | 100 |  | 8.9652 | 100 | 36
17 |  | 5.1284 | 100 |  | 1.3921 | 100 |  | 6.7966 | 100 |  | 155.4403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.013 | 100 |  | 13.6714 | 100 |  | 11.942 | 100 |  | 159.075 | 100 |  | 1002.3897 | 100 |  | 52067.0316 | 100 |  | 918.4256 | 100 |  | 8.4103 | 100 | 31
18 |  | 5.4453 | 100 |  | 2.334 | 100 |  | 6.898 | 100 |  | 171.6285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60377 | 100 |  | 0.0057169 | 100 |  | 0.0036366 | 100 | (4) | 1.931 | 87.5 |  | 13.3761 | 100 |  | 11.4202 | 100 |  | 161.397 | 100 |  | 999.2606 | 100 |  | 52589.1324 | 100 |  | 926.8413 | 100 |  | 8.4056 | 100 | 48
19 |  | 5.7663 | 100 |  | 2.3411 | 100 |  | 6.5693 | 100 |  | 158.3117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0799 | 100 |  | 0.017714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0368 | 100 |  | 13.709 | 100 |  | 11.5277 | 100 |  | 162.9368 | 100 |  | 997.8725 | 100 |  | 52678.3467 | 100 |  | 911.1228 | 100 |  | 8.7822 | 100 | 48
20 |  | 6.0648 | 100 |  | 0.45949 | 100 |  | 6.6194 | 100 |  | 169.3928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.847 | 100 |  | 0.0082149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2258 | 91.6667 |  | 13.735 | 100 |  | 11.8155 | 100 |  | 162.7099 | 100 |  | 998.163 | 100 |  | 52860.5295 | 100 |  | 905.3505 | 100 |  | 8.6369 | 100 | 48
21 |  | 5.8688 | 100 |  | 1.5018 | 100 |  | 6.7054 | 100 |  | 160.8353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0996 | 100 |  | 0.0058399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3837 | 100 |  | 13.7218 | 100 |  | 12.464 | 100 |  | 160.2717 | 100 |  | 1000.2618 | 100 |  | 51446.1118 | 100 |  | 910.9639 | 100 |  | 8.4716 | 100 | 24
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 |  | 6.0329 | 100 |  | 1.9201 | 100 |  | 7.0959 | 100 |  | 156.4668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.815 | 100 |  | 0.0013496 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 2.6366 | 56.6667 |  | 13.3887 | 100 |  | 12.3944 | 100 |  | 164.0103 | 100 |  | 1005.7554 | 100 |  | 53589.9044 | 100 |  | 927.8595 | 100 |  | 8.0182 | 100 | 30
25 |  | 6.3218 | 100 |  | 2.8473 | 100 |  | 6.9184 | 100 |  | 160.5355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7651 | 100 |  | 0.0095102 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 2.3225 | 68.75 |  | 13.6172 | 100 |  | 12.0404 | 100 |  | 164.3562 | 100 |  | 1003.8746 | 100 |  | 53661.1131 | 100 |  | 922.7815 | 100 |  | 8.1719 | 100 | 48
26 |  | 5.9164 | 100 |  | 2.6748 | 100 |  | 6.7205 | 100 |  | 138.7382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6811 | 100 |  | 0.0056572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1884 | 100 |  | 13.4873 | 100 |  | 11.3338 | 100 |  | 164.6192 | 100 |  | 1001.8071 | 100 |  | 53430.7694 | 100 |  | 904.1994 | 100 |  | 8.5103 | 100 | 48
27 |  | 6.155 | 100 |  | 4.3353 | 100 |  | 7.08 | 100 |  | 143.8484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2092 | 100 |  | 0.026368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2541 | 100 |  | 13.282 | 100 |  | 11.8137 | 100 |  | 164.809 | 100 |  | 1002.422 | 100 |  | 53261.2345 | 100 |  | 927.3488 | 100 |  | 7.7808 | 100 | 48
28 |  | 5.7745 | 100 |  | 2.3644 | 100 |  | 7.0081 | 100 |  | 151.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2857 | 100 |  | 0.015776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.531 | 91.6667 |  | 13.369 | 100 |  | 11.5367 | 100 |  | 163.4107 | 100 |  | 1004.6425 | 100 |  | 51858.9211 | 100 |  | 923.108 | 100 |  | 7.9899 | 100 | 48
29 |  | 4.7671 | 100 |  | 2.5803 | 100 |  | 6.2823 | 100 |  | 140.4434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76483 | 100 |  | 0.013619 | 100 |  | 0.026828 | 100 |  | 2.6467 | 100 |  | 13.4248 | 100 |  | 11.0358 | 100 |  | 157.8946 | 100 |  | 1005.3226 | 100 |  | 49898.6599 | 100 |  | 915.3517 | 100 |  | 8.5525 | 100 | 43
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 11
31 |  | 5.4187 | 100 |  | 5.8826 | 100 |  | 6.8703 | 100 |  | 148.1111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0439 | 100 |  | 0.034278 | 100 |  | 0.088398 | 100 |  | 2.7675 | 100 |  | 13.5826 | 100 |  | 11.589 | 100 |  | 165.0326 | 100 |  | 1004.365 | 100 |  | 53146 | 100 |  | 924.6674 | 100 |  | 8.1161 | 100 | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.7213 | 100 |  | 2.1571 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | 154.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2548 | 100 |  | 0.0064563 | 100 |  | 0.0056002 | 100 |  | 2.1707 | 96.1993 |  | 13.3197 | 100 |  | 11.4617 | 100 |  | 160.9859 | 100 |  | 1002.3116 | 100 |  | 52650.7393 | 100 |  | 920.4828 | 100 |  | 8.3159 | 100 | 1184
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/09/2024 01:11:50
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl