## Foglio1
v.1 del 26/02/2025
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali |  |  |  |  | Ambito di applicazione | SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE |  |  |  |  | Appendice 2 CAM e DNSH - Guida Operativa 2024*
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) | - | Esempi di risposte | Documentazione progettuale probatoria | Certificazione richiesta | FAQ connesse link FAQ Italia Domani Foglio di Calcolo | Esito verifica preventiva interna | DNSH | CAM edilizia | Normativa vigente
| 0 | E’ stata verificata l’esclusione dall’intervento delle caldaie a gas ?1 |  |  | Nell’allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021, e la successiva del maggio 2024 relativa all’approvazione della valutazione del PNRR, l’esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas viene declinato con l'esplicita citazione nel testo della CID, oppure tale divieto deriva dalla presenza nella descrizione della misura, o a livello di milestone e target, di una esplicita richiesta di conformità al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) attraverso l’adozione di una lista di esclusione. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perchè la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => -Non sono previsti interventi sui sistemi impiantistici, come si evince dalla Relazione generale di progetto. -Non è previsto l'utilizzo di caldaie a gas come si evince delle Relazioni di progetto. -La misura XXX prevede esplicitamente l'esclusione dal finanziamento PNRR delle caldaie a GAS, ma la caldaia in progetto soddisfa i requisiti di cui allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, e fa parte di un sistema ibrido (caldaia- pompa di calore) utilizzato come riserva (back up) o in altre circostanze molto limitate (ad esempio quando le temperature sono molto basse), come dimostrato nella relazione XXX di progetto. -La Misura XXX prevede esplicitamente una lista di esclusione, ma l'intervento ha i requisiti di cui alle eccezioni previste dal punto I della stessa lista di esclusione. -La Misura XXX non esclude esplicitamente il finanziamento delle caldaie a Gas e non prevede una lista di esclusione, e la caldaia soddisfa i requisiti di cui allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, come dimostrato nella relazione di progetto. | Relazione generale, relazione tecnica impianti meccanici. Schede tecniche sistemi impiantistici. | Dichiarazione del direttore dei lavori | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 53, 105-106 del foglio di calcolo reso disponibile ------ FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 14, del foglio di calcolo reso disponibile |  | x
Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle2 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento3 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori4 e agli impianti di trattamento meccanico biologico5 |  |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH, fatte salve le eccezioni presenti nelle note 2,3,4,5 riportate a piè di pagina. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perchè la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => Si, l'edificio è adibito a Scuola/Palestra/Uffici/etc. | Relazione generale, relazione tecnica impianti meccanici. Schede tecniche sistemi impiantistici. | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l’edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili così come descritto nella Lista di Esclusione. | FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 14, del foglio di calcolo reso disponibile |  | x
| 2 | L‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? |  |  | Le procedure dovranno essere conformi con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => L'opera ricade nei casi di esclusione dell'applicazione dei Requisiti Minimi Decreto 26/06/2015, come si evince dalla Relazione tecnica del progetto. SI (commento facoltativo) => Si, tutte le soluzioni di efficientamento energetico previste dalla Relazione ex L. 10/91 sono state integrate nella documentazione tecnica ed economica, dove pertinente. | CASO "SI" Relazione sul contenimento dei consumi energetici ex L10/91.. Da leggere con tutta la documentazione ad essa correlata: computo metrico estimativo opere edili e impianti meccanici, progetto architettonico comprensivo di dettagli costruttivi, progetto impiantistico (almeno relazione tecnica specialistica). CASO "N/A" Relazione generale e documentazione di natura economica, rapporto di validazione del RUP | Attestato di prestazione energetica almeno di classe C. | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 37, 43, 52, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, del foglio di calcolo reso disponibile 37 85 vale per regime 1 e regime 2 59, 65 , 66, 79 solo 1 |  |  | "CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.4.2 Prestazione energetica, 2.4.1 Diagnosi energetica; CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.3.2 Prestazione energetica; 2.3.1 Diagnosi energetica | - D.M. 26 giugno 2015 - UNI 16883 (per edifici storici)
| 3 | E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? |  |  | Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione prevede la verifica obbligatoria dell'adattamento si cambiamenti climatici , per il quale si chiede soddisfi ai criteri di cui all'appendice A del Regolamento. Il documento Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (2021/C373/01) prevede una analisi dettagliata specifica per gli investimenti infrastrutturali superiori ai 10 milioni di euro , utilizzabile per tutti i progetti. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Il progetto ricade nella casistica di cui al punto 3.1. SI (commento facoltativo) => Si, è stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa) | Relazione tecnica sull'Analisi della vulnerabilità climatica ed eventuale individuazione delle soluzioni di adattamento | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (pag.316) | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 67, 68, 75, 93, del foglio di calcolo reso disponibile ------ FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 11 , del foglio di calcolo reso disponibile |  | x |  | - Appendice A dell’Allegato I del Regolamento D elegato (UE) 2021/2139 - Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (2021/C373/01)
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? |  |  | Il documento Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (2021/C373/01) prevede una procedura dettagliata specifica per gli investimenti infrastrutturali superiori ai 10 milioni di euro . La Comunicazione 373 / 2021 intende il termine "infrastruttura" come concetto ampio che comprende edifici, infrastrutture di rete e una serie di sistemi e beni edificati. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Il progetto ricade nella casistica di cui al punto 3. SI (commento facoltativo) => Si, l'investimento supera i 10 milioni di euro esclusa IVA ed è stata effettuata la valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (2021/C373/01). | Relazione tecnica sull'Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento |  | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 67, 68, 75, 93, del foglio di calcolo reso disponibile ------ FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 11 , del foglio di calcolo reso disponibile |  | x |  | - Appendice A dell’Allegato I del Regolamento D elegato (UE) 2021/2139 - Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (2021/C373/01)
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
| 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? |  |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato. L'Appendice E dell'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 prevede specifiche tecniche per gli apparati idraulici, che vanno considerate in aggiunta ai requisiti CAM per il "Risparmio Idrico" di cui al paragrafo 2.3.9 del Decreto CAM Edilizia 2022, o paragrafo 2.3.4 del CAM edilizia (D.M. 11/10/17), se applicabile. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Non è stato realizzato un nuovo impianto idrico sanitario. SI (commento facoltativo) => Si, il progetto prevede un nuovo impianto idrico sanitario e sono stati previsti dispositivi idrici conformi al paragrafo "2.3.4 Risparmio idrico" dei CAM EDILIZIA 2017, o "2.3.9 Risparmio idrico" dei CAM EDILIZIA 2022, ove applicabili, così come si evince dalla Relazione CAM. | Relazione CAM, Capitolato Speciale d'Appalto, documentazione di natura economica (elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo) | Dichiarazione del progettista attestante che è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 2, 65, 66 del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.3.9 Risparmio idrico CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.3.4 Risparmio idrico | - Norme UNI EN 816, UNI EN 15091 => mezzi di prova Etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? |  |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 prevede che nella costruzione e ristrutturazione degli edifici sia applicato il "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (2016)", che prevede la redazione di un Piano per la Gestione dei rifiuti. E' bene che il piano dimostri che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Non è stato redatto il Piano Gestione dei rifiuti ma il progetto ha tenuto conto dei Criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato 2139/2021 e/o dei Criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato 2486/2023 e/o i criteri di cui al paragrafo "2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali" dei CAM EDILIZIA 2017 o "2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo" dei CAM EDILIZIA 2022, così come si evince dalla Relazione CAM. SI (commento facoltativo) => Si, il progetto comprende il Piano di gestione rifiuti conforme al "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (2016)" e al paragrafo "2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali" dei CAM EDILIZIA 2017, o "2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo" dei CAM EDILIZIA 2022, ove applicabili, così come si evince dalla Relazione CAM. | Relazione CAM o suo allegato contenente le valutazioni/verifiche | Piano di Gestione dei rifiuti | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Riga 48, del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo; CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali | - Per la gerarchia di gestione dei rifiuti: art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per il piano scegliere una delle tre opzioni alternative: - “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018; - raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016; - UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? |  |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 prevede che i progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altre norme, la valutazione della disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il reciclaggio. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafi 2.3.7 Fine Vita e 2.4.1.1 Disassemblabilità e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => L'edificio è una struttura monolitica gettata in opera. SI (commento facoltativo) => -Si, è stato redatto il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in conformità al paragafo 2.4.14 del CAM EDILIZIA 2022 e la norma ISO 20887 oltre alle altre norme specifiche. La verifica è stata effettuata e riportata nella Relazione XXX di progetto; -Si, il progetto rispetta i criteri di disassemblabilità in conformità al paragafo 2.4.1.1 del CAM EDILIZIA 2017 e la norma ISO 20887 oltre alle altre norme specifiche. La verifica è stata effettuata e riportata nella Relazione XXX di progetto. | Relazione CAM o suo allegato contenente le valutazioni/verifiche | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con i CAM vigenti | FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 9 , del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita: CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.3.7 Fine Vita, 2.4.1.1 Disassemblabilità. | Per il piano scegliere una delle tre opzioni alternative: - norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”; - UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”; - informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante (terminologia relativa alle parti dell’edificio come da norma UNI 8290-1).
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? |  |  | "Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 prevede che i progetti degli edifici e le tecniche di costruzione partecipino alla Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17):paragrafo 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Censimento MCA amianto non effettuato in quanto ad una prima indagine visiva non si riscontra la presenza di amianto. In fase di demolizione, qualora si rinvenissero MCA, si procederà tempestivamente all'analisi degli stessi e saranno messe in campo le opportune procedure di bonifica e smaltimento nel paragrafo XXX della Relazione XXX di progetto. SI (commento facoltativo) => Si, è stato piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in conformità al paragafo 2.4.14 del CAM EDILIZIA 2022.La verifica è stata effettuata e riportata nella Relazione XXX di progetto. Si, il progetto rispetta i criteri di disassemblabilità in conformità al paragafo 2.4.1.1 del CAM EDILIZIA 2017.La verifica è stata effettuata e riportata nella Relazione XXX di progetto. | Relazione CAM o suo allegato contenente le valutazioni/verifiche | Analisi preliminare del tecnico/asseveratore; norma per il censimento dell'amianto UNI 11870:2022 | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 2, 18, del foglio di calcolo reso disponibile |  | x |  | Normativa nazionale e regionale vigente
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? |  |  | Il piano di canterizzazione è obligatorio quando è previsto dalla normativa regionale, qualora è assente la normativa regionale si adottano le prestazioni ambientali di cantiere CAM edilizia (D.M. 23/06/22) paragrafo 2.6.1 e CAM edilizia (D.M. 11/10/17) paragrafo 2.5.3 del CAM Edilizia 2017 | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => ( esempio di commento obbligatorio) -La normativa regionale non obbliga alla redazione del Piano di Cantierizzazione. Tuttavia, nella relazione CAM vengono descritte le procedure di gestione del cantiere in conformità al paragrafo 2.6.1 del CAM EDILIZIA 2022. -La normativa regionale non obbliga alla redazione del Piano di Cantierizzazione. Tuttavia, nella relazione CAM vengono descritte le procedure di gestione del cantiere in conformità al paragrafo 2.5.3 del CAM EDILIZIA 2017. SI (commento facoltativo) => - Si, il progetto comprende un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) conforme anche agli obiettivi del criterio 2.6.1 del CAM EDILIZIA 2022. - Si, il progetto comprende un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) conforme anche agli obiettivi del criterio 2.5.3 del CAM EDILIZIA 2017. | Relazione CAM o suo allegato contenente le valutazioni/verifiche | Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Righe 28, 75 del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.3 Prestazioni ambientali | BAT per la redazioni di alcuni contenuti del piano sono "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" a cura di ARPAT https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? |  |  | "Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 prevede che i progetti degli edifici e le tecniche di costruzione partecipino alla Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato, che prevede che ll'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.2 Materiali usati nel cantiere e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perchè la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => Si, sono presenti e incluse nell'elaborato XXX di progetto . | Relazione CAM, Capitolato Speciale d'Appalto, documentazione di natura economica (elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo) | Dichiarazione del progettista indicante le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) | FAQ Italia Domani ante Maggio 2024 Riga 48, del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione; CAM edilizia (D.M. 11/10/17): 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi - criterio 2.5.2 Materiali usati nel cantiere | Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH => Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? |  |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 prevede che l’uso di materie prime primarie nella costruzione degli edifici è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie. I responsabili del progetto garantiscono che le tre categorie di materiali più pesanti utilizzate per la costruzione degli edifici, misurate in massa in chilogrammi, per i materiali a base biologica, sia rispettato il criterio quantitativo massimo dell’80 % del materiale totale proviene da materie prime primarie, come il legno. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.5.6 Prodotti legnosi. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Nel presente progetto non è previsto l'utilizzo di prodotti legnosi, come si evince dalla Relazione tecnica di progetto. SI (commento facoltativo) => Si, per quanto riguarda i prodotti in legno, nella Relazione CAM e nel capitolato speciale di appalto, sono stati indicati i requisiti in conformità al 2.5.6 del CAM EDILIZIA 2022 o 2.4.2.4 del CAM EDILIZIA 2017, ed è stato verificata la percentuale massima di legno vergine in conformità ai nuovi requisiti di vaglio tecnico. | Relazione CAM, Capitolato Speciale d'Appalto, documentazione di natura economica (elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo) | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo) | FAQ Italia Domani Settembre 2024 FAQ n. 9 , del foglio di calcolo reso disponibile |  |  | CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.5.6 Prodotti legnosi CAM edilizia (D.M. 11/10/17): 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno | Certificazioni dei prodotti in legno utilizzati: a) Certificazione di catena di custodia : rilasciata da organismi di valutazione della conformità rilasciata da organismi di valutazioni quali Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) b) Per il legno riciclato una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: - FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, - "FSC® Misto” (“FSC® Mix”) - certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; - Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU
| 11 | Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C? |  |  | Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi, ai fini della verifica positiva del DNSH. |  | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto
| 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  |  | L'analisi di adattabilità e/o la valutazione di vulnerabilità del rischio per il clima potrebbe aver definito delle soluzioni di adattabilità obbligatorie al fine di giustificare la resilienza dell'opera ai cambiamenti climatici. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Nell'analisi di adattabilità e/o valutazione della vulnerabilità del rischio per il clima non sono previste soluzioni di adattabilità SI (commento facoltativo) => Sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima . | Certificato di Regolare Esecusione / Documentazione relativa al Collaudo | Dichiarazione del Direttire dei Lavori
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post
| 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  |  | Ai sensi dell'Appendice E dell'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 sono richieste specifiche tecniche per gli apparati idraulici, che vanno considerate in aggiunta ai requisiti CAM per il "Risparmio Idrico" di cui al paragrafo 2.3.9 del Decreto CAM Edilizia 2022, o paragrafo 2.3.4 del CAM edilizia (D.M. 11/10/17). | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Non è stato realizzato un nuovo impianto idrico sanitario. SI (commento facoltativo) => Sono disponibili le schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indicano il rispetto delle specifiche tecniche e gli standard. | Schede prodotto | Schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati
| 14 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  |  | Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 si richiede che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): criterio 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perchè la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => E' stata predisposta la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti da cui emerge la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione, basata sui FIR e sulle registrazioni utili al tracciamento dei rifiuti. | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione. La relazione deve essere supportata da formulari rifiuti e/o documentazione idonea a supporto della verifcia finale. | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti.
| 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  |  | Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 si richiede che i progetti degli edifici e le tecniche di costruzione partecipino alla Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione devono soddisfare i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.5.2 Materiali usati nel cantiere e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.5 Specifiche tecniche materiali da costruzione | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica è obbligatoria. Non è possibile rispondere NON APPLICABILE a questo vincolo, perchè la verifica è obbligatoria. SI (commento facoltativo) => Sono presenti le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate. | Schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate | Schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate
| 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  |  | Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 si richiede che l’uso di materie prime primarie nella costruzione degli edifici è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie. I responsabili del progetto garantiscono che le tre categorie di materiali più pesanti utilizzate per la costruzione degli edifici, misurate in massa in chilogrammi, per i materiali a base biologica, sia rispettato il criterio quantitativo massimo dell’80 % del materiale totale proviene da materie prime primarie, come il legno. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.5.6 Prodotti legnosi. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => Nel progetto non è previsto l'utilizzo di prodotti in legno, come si evince dalla Relazione XXX del progetto. SI (commento facoltativo) => - Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente: per il 100% del legno vergine e riciclato (Opere pubbliche) come previsto dai CAM EDILIZIA di riferimento. - Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente: per almeno l'80% del legno vergine e riciclato (operatori privati). | Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente, comprensive di eventuali documenti integrativi come da criterio 2.5.6 Prodotti legnosi.
| 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  |  | Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 si richiede che l’uso di materie prime primarie nella costruzione degli edifici è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie. I responsabili del progetto garantiscono che le tre categorie di materiali più pesanti utilizzate per la costruzione degli edifici, misurate in massa in chilogrammi, per i materiali a base biologica, sia rispettato il criterio quantitativo massimo dell’80 % del materiale totale proviene da materie prime primarie, come il legno. Questo adempimento si aggiunge ai criteri stabiliti dai CAM edilizia (D.M. 11/10/17): paragrafo 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno e CAM edilizia (D.M. 23/06/22): paragrafo 2.5.6 Prodotti legnosi. | Non è possibile rispondere NO a questo vincolo, perché la verifica o la motivazione di non applicabilità sono obbligatorie. NON APPLICABILE => L'opera non ha utilizzato materiale legnoso da riutilizzo/riciclo. (Opera pubblica) Le schede tecniche del materiale legnoso sono incluse nelle certificazione di cui al vincolo 20. SI (commento facoltativo) => (Solo operatori privati) Sono presenti le schede tecniche del materiale legno impiegato da riutilizzo/riciclo | Schede tecniche del materiale legno impiegato da riutilizzo/riciclo
LEGENDA
1 Questa voce si ritiene applicabile nel solo caso in cui dovesse essere stata prevista una specifica esclusione delle caldaie a gas per la misura in oggetto oppure nel caso in cui questa esclusione dovesse derivare dalla previsione per la misura in oggetto di una lista di esclusione. Di seguito è riportata una lista nelle misure per le quali le quali l’allegato prevede l’esclusione dal finanziamento in particolare delle caldaie a condensazione a gas: o M2C4 – inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni; o M5 C2 – inv. 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; o M5C2 – inv. 2.2 Piani urbani integrati; Per le seguenti misure non è previsto l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. o M2C3 - Investimento 1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia; o M4C1 – investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; o M4C1 - Riforma 1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti; o M2C3 Investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Per quest’ultima misura, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. Al worksheet *Misure lista di esclusione* è riportata una lista delle misure per le quali è prevista una lista di esclusione. 2 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 3Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 4L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 5L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. | [5 empty] | XXX = Codice dell'elaborato e/o documento e/o riferimento utilizzato come evidenza
CAM EDILIZIA 2022 => D.M. 23/06/2022
CAM EDILIZIA 2017 => D.M. 11/10/2017
SI RICORDA CHE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SONO OBBLIGATORI PER LE OPERE DISCIPLINATE DAL CODICE DEI CONTRATTI.